武汉鄂电电力试验设备有限公司

绝缘耐压试验设备

www.4000348088.com

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

发挥自身优势，服务电力行业

JYW系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器

※产品简介

JYW绝缘筒式无局放试验变压器适用于电力部门，大型厂矿企业，科研单位220kV及以下电压等级的电力设备（例如电力变压器，开关设备，电容器，互感器等）进行工频交流耐压试验、各电气设备（如电缆、大型变压器、互感器、GIS组合电器等）的局部放电试验。
JYW绝缘筒式无局放试验变压器可广泛用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。特别适用  大型企业、研究部门项目研究使用。
JYW绝缘筒式无局放试验变压器是结合油浸式试验变压器和绝缘筒式电抗器工艺结构开发的产品。体积大，质量沉。物超所值！高压试验室不可或缺之物。
主要用于检验各种绝缘材料，绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平，也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
50-1200KV无局部放电工频试验变压器，主要技术性能处于国内领先地位，达到国际同类产品的先进水平。

※仪器外观与配置

※主要特点

其局放量小，额定电压下局放量≤5PC；

试验过程简单直观，操作方便宜行；

能有效地摒除电源中的杂波干扰；

采用自动控制技术，自动化程度高，抗干扰能力强；

采用快速电子保护装置，可靠性高。

内充高绝缘强度的绝缘油作为绝缘介质；外壳采用环氧玻璃丝烧制，绝缘强度和耐压强度高于其他材料；

体积大、重量沉、工艺档次高、外形美、大气；

采用优质DQ130-30晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝叠片，产品波形畸变率及空载电流同类产品国内最小；阻抗电压低≤5%，优于国家标准，满足污秽实验要求；

全自动微电脑控制，智能化程度高，功能完善，抗干扰能力强；

www.4000348088.com

能有效地摒除电源中的杂波干扰；

全自动测量技术，电压，电流，局部放电量测量精度高；

软硬件多重过压、过流保护，动作迅速，可靠性高。

成套设备配置性强，电压容量系列齐全，功能完善。

成功研制无局部放电环氧绝缘筒，局部放电量小。

阻抗电压低，优于国标规定。

采用自动控制技术，自动化程度高，抗干扰能力强。

采用快速电子保护装置，可靠性高。

采用环氧浇注筒壳，全绝缘处理，提高了绝缘强度，输出电压高，单台设备的最高电压等级可达120KV。

抗湿能力强，有效的削弱了漏磁，而大大的增加了承受试验短路电流的冲击能力。

无局放产品成套性

◆XＣ系列高压试验变压器操作箱

◆TＣ系列高压试验变压器操作台

◆ZDTＣ系列高压试验变压器电动操作台

◆GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电器试验设备

◆JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器

◆YDQW系列充气无晕超轻型试验变压器

◆EDTCD－2008型局部放电检测仪

◆ED2102系列数字式局部放电检测仪

◆TPCB-W系列纯净变频综合试验电源

◆60KV-1000PF无局部放电耦合电容

◆60-300KV-1000PF无局部放电耦合电容器

◆JZF—10校正脉冲发生器

◆JZF—9校正脉冲发生器

◆EDGLB系列倍频发电机电源隔离滤波器

◆EDLB系列电源隔离滤波器

◆EDKLB系列滤波控制电源

※技术参数

输入电压：AC220V ～380V
输出电压：100KV～1650KV
阻抗电压：<10%
空载损耗：<5%
容量： 50KVA～2400KVA
额定电压局放量：≤5PC。

绝缘筒式无局放试验变压器参数

| 型号规格 | 额定容量 （kVA） | 电压（kV） |  | 直径D*高度H （mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压 | 高压 |  |  |
| JYW-150/200 | 150 | 0.6 | 200 | Φ1900*1920 | 2500 |
| JYW-150/500 | 150 | 0.38 | 500 | Φ3300*5250 | 7800 |
| JYW-200/200 | 200 | 0.6 | 200 | Φ1520*1920 | 1680 |
| JYW-250/250 www.4000348088.com | 250 | 0.6 | 250 | Φ1620*2300 | 2300 |
| JYW-250/500 | 250 | 0.5 | 500 | Φ2400*3940 | 9000 |
| JYW-300/300 | 300 | 0.6 | 300 | Φ2080*2900 | 4700 |
| JYW-300/600 | 300 | 0.6 | 600 | Φ2740*4700 | 12000 |
| JYW-400/400 | 400 | 3 | 400 | Φ2430*3650 | 11000 |
| JYW-450/300 | 450 | 3 | 300 | Φ1900*2100 | 5980 |
| JYW-450/450 | 450 | 3 | 450 | Φ3380*5500 | 24000 |
| JYW-500/250 | 500 | 3 | 250 | Φ1850*2100 | 3600 |
| JYW-500/500 | 500 | 3 | 500 | Φ3600*5400 | 1900 |
| JYW-600/300 | 600 | 3 | 300 | Φ2080*2900 | 5000 |
| JYW-600/600 | 600 | 3 | 600 | Φ2860*4800 | 18500 |
| JYW-1000/250 | 1000 | 3 | 250 | Φ3300*2860 | 8600 |
| JYW-1250/250 | 1250 | 3 | 250 | Φ3300*2960 | 14500 |
| JYW-2000/500 | 2000 | 6 | 500 | Φ3900*4900 | 38600 |
| JYW-2200/550 | 2200 | 6 | 550 | Φ3970*4900 | 40000 |

配套产品技术参数

工频电容分压器：

| 电压 | 50-1650kV | 标称电容量 | 300、400pF |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质损耗 | ≤0.2% | 标称分压比 | 1000∶1 |
| 绝缘水平 | 120%额定电压下1min无异常 | 局部放电量 | 100%额定电压下≤5pC |

保护电阻：

| 额定电压 | 50-1650kV | 额定电流 | 0.3-4A |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称阻值 | 1-5k | 耐热等级 | F级(135℃) |
| 温升 | 在100%额定电流下连续运行，电阻表面温升<110k |  |  |

电源噪声滤波器：

| 额定容量 | 150-1000kVA | 额定电压 | 0.38kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 基波频率 | 50Hz | 衰减特性 | 40kHz～100kHz≥40dB |
|  |  |  | 100kHz～1.5MHz≥60dB |
| 运行时间 | 100%额定电压下、100%额定电流下可连续运行60分钟；2/3额定电压额定电流下可连续运行 |  |  |
| 本套装置采用L-C滤波回路，且内部安装有滤波补偿消谐装置 |  |  |  |

接触式调压器：

| 额定容量 www.4000348088.com | 5-1650kVA | 额定输入电压 | 0.38kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出电压 | 0～0.42kV | 冷却方式 | AN |
| 调压方式 | 电动调压 | 运行时间 | 100%UH，100%IH连续运行 |
| 阻抗电压 | 30%-100%调压位置范围内，阻抗电压小于8% |  |  |

武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋118号

电话：13808660749   027-83313329

传真：027-83313327                  邮编：430035

免费服务热线：400034808

http://www.4000348088.com     Emall:13808660749@139.com